## Candor Raw and Validated
PM25[ug/m3(L)] Raw Vs Edited: CANDOR Monthly: 06/2018 1 Hr.
Date & Time | PM25_Raw µg/m3(L) | PM25_Raw_Status | PM25 µg/m3(L) | PM25_Status | Editor | Date Of Change | Comments
7/1/18 00:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/1/18 01:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/1/18 02:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/1/18 03:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/1/18 04:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/1/18 05:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/1/18 06:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/1/18 07:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/1/18 08:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/1/18 09:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/1/18 10:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/1/18 11:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/1/18 12:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/1/18 13:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/1/18 14:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/1/18 15:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/1/18 16:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/1/18 17:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/1/18 18:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/1/18 19:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/1/18 20:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/1/18 21:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/1/18 22:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/1/18 23:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/2/18 00:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/2/18 01:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/2/18 02:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/2/18 03:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/2/18 04:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/2/18 05:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/2/18 06:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/2/18 07:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/2/18 08:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/2/18 09:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/2/18 10:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/2/18 11:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/2/18 12:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/2/18 13:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/2/18 14:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/2/18 15:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/2/18 16:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/2/18 17:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/2/18 18:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/2/18 19:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/2/18 20:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/2/18 21:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/2/18 22:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/2/18 23:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/3/18 00:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/3/18 01:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/3/18 02:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/3/18 03:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/3/18 04:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/3/18 05:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/3/18 06:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/3/18 07:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/3/18 08:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/3/18 09:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/3/18 10:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/3/18 11:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/3/18 12:00 | 995 | InVld | 995 | Precision | scallen2 | 8/2/18 08:44 | Bi-weekly flow check.
7/3/18 13:00 | 995 | InVld | 995 | Maintain | pjchappin | 8/27/18 13:57 | Bi-weekly flow check.
7/3/18 14:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/3/18 15:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/3/18 16:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/3/18 17:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/3/18 18:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/3/18 19:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/3/18 20:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/3/18 21:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/3/18 22:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/3/18 23:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/4/18 00:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/4/18 01:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/4/18 02:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/4/18 03:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/4/18 04:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/4/18 05:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/4/18 06:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/4/18 07:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/4/18 08:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/4/18 09:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/4/18 10:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/4/18 11:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/4/18 12:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/4/18 13:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/4/18 14:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/4/18 15:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/4/18 16:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/4/18 17:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/4/18 18:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/4/18 19:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/4/18 20:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/4/18 21:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/4/18 22:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/4/18 23:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/5/18 00:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/5/18 01:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/5/18 02:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/5/18 03:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/5/18 04:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/5/18 05:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/5/18 06:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/5/18 07:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/5/18 08:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/5/18 09:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/5/18 10:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/5/18 11:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/5/18 12:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/5/18 13:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/5/18 14:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/5/18 15:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/5/18 16:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/5/18 17:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/5/18 18:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/5/18 19:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/5/18 20:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/5/18 21:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/5/18 22:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/5/18 23:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/6/18 00:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/6/18 01:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/6/18 02:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/6/18 03:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/6/18 04:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/6/18 05:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/6/18 06:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/6/18 07:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/6/18 08:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/6/18 09:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/6/18 10:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/6/18 11:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/6/18 12:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/6/18 13:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/6/18 14:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/6/18 15:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/6/18 16:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/6/18 17:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/6/18 18:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/6/18 19:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/6/18 20:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/6/18 21:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/6/18 22:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/6/18 23:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/7/18 00:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/7/18 01:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/7/18 02:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/7/18 03:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/7/18 04:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/7/18 05:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/7/18 06:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/7/18 07:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/7/18 08:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/7/18 09:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/7/18 10:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/7/18 11:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/7/18 12:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/7/18 13:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/7/18 14:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/7/18 15:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/7/18 16:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/7/18 17:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/7/18 18:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/7/18 19:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/7/18 20:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/7/18 21:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/7/18 22:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/7/18 23:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/8/18 00:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/8/18 01:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/8/18 02:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/8/18 03:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/8/18 04:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/8/18 05:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/8/18 06:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/8/18 07:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/8/18 08:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/8/18 09:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/8/18 10:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/8/18 11:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/8/18 12:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/8/18 13:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/8/18 14:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/8/18 15:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/8/18 16:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/8/18 17:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/8/18 18:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/8/18 19:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/8/18 20:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/8/18 21:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/8/18 22:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/8/18 23:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/9/18 00:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/9/18 01:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/9/18 02:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/9/18 03:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/9/18 04:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/9/18 05:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/9/18 06:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/9/18 07:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/9/18 08:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/9/18 09:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/9/18 10:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/9/18 11:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/9/18 12:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/9/18 13:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/9/18 14:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/9/18 15:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/9/18 16:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/9/18 17:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/9/18 18:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/9/18 19:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/9/18 20:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/9/18 21:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/9/18 22:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/9/18 23:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/10/18 00:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/10/18 01:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/10/18 02:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/10/18 03:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/10/18 04:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/10/18 05:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/10/18 06:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/10/18 07:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/10/18 08:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/10/18 09:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/10/18 10:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/10/18 11:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/10/18 12:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/10/18 13:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/10/18 14:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/10/18 15:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/10/18 16:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/10/18 17:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/10/18 18:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/10/18 19:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/10/18 20:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/10/18 21:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/10/18 22:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/10/18 23:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/11/18 00:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/11/18 01:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/11/18 02:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/11/18 03:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/11/18 04:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/11/18 05:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/11/18 06:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/11/18 07:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/11/18 08:00 | 18 | Ok | 18 | Ok
7/11/18 09:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/11/18 10:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/11/18 11:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/11/18 12:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/11/18 13:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/11/18 14:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/11/18 15:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/11/18 16:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/11/18 17:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/11/18 18:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/11/18 19:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/11/18 20:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/11/18 21:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/11/18 22:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/11/18 23:00 | 20 | Ok | 20 | Ok
7/12/18 00:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/12/18 01:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/12/18 02:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/12/18 03:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/12/18 04:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/12/18 05:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/12/18 06:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/12/18 07:00 | 22 | Ok | 22 | Ok
7/12/18 08:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/12/18 09:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/12/18 10:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/12/18 11:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/12/18 12:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/12/18 13:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/12/18 14:00 | 19 | Ok | 19 | Ok
7/12/18 15:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/12/18 16:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/12/18 17:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/12/18 18:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/12/18 19:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/12/18 20:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/12/18 21:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/12/18 22:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/12/18 23:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/13/18 00:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/13/18 01:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/13/18 02:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/13/18 03:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/13/18 04:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/13/18 05:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/13/18 06:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/13/18 07:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/13/18 08:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/13/18 09:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/13/18 10:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/13/18 11:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/13/18 12:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/13/18 13:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/13/18 14:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/13/18 15:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/13/18 16:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/13/18 17:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/13/18 18:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/13/18 19:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/13/18 20:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/13/18 21:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/13/18 22:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/13/18 23:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/14/18 00:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/14/18 01:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/14/18 02:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/14/18 03:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/14/18 04:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/14/18 05:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/14/18 06:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/14/18 07:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/14/18 08:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/14/18 09:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/14/18 10:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/14/18 11:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/14/18 12:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/14/18 13:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/14/18 14:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/14/18 15:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/14/18 16:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/14/18 17:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/14/18 18:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/14/18 19:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/14/18 20:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/14/18 21:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/14/18 22:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/14/18 23:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/15/18 00:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/15/18 01:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/15/18 02:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/15/18 03:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/15/18 04:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/15/18 05:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/15/18 06:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/15/18 07:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/15/18 08:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/15/18 09:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/15/18 10:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/15/18 11:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/15/18 12:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/15/18 13:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/15/18 14:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/15/18 15:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/15/18 16:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/15/18 17:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/15/18 18:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/15/18 19:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/15/18 20:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/15/18 21:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/15/18 22:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/15/18 23:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/16/18 00:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/16/18 01:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/16/18 02:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/16/18 03:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/16/18 04:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/16/18 05:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/16/18 06:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/16/18 07:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/16/18 08:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/16/18 09:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/16/18 10:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/16/18 11:00 | 19 | Ok | 19 | Ok
7/16/18 12:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/16/18 13:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/16/18 14:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/16/18 15:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/16/18 16:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/16/18 17:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/16/18 18:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/16/18 19:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/16/18 20:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/16/18 21:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/16/18 22:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/16/18 23:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/17/18 00:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/17/18 01:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/17/18 02:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/17/18 03:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/17/18 04:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/17/18 05:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/17/18 06:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/17/18 07:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/17/18 08:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/17/18 09:00 | 995 | InVld | 995 | Precision | scallen2 | 8/2/18 08:44 | Bi-weekly flow check.
7/17/18 10:00 | 995 | InVld | 995 | Maintain | pjchappin | 8/27/18 13:57 | Bi-weekly flow check.
7/17/18 11:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/17/18 12:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/17/18 13:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/17/18 14:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/17/18 15:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/17/18 16:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/17/18 17:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/17/18 18:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/17/18 19:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/17/18 20:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/17/18 21:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/17/18 22:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/17/18 23:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/18/18 00:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/18/18 01:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/18/18 02:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/18/18 03:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/18/18 04:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/18/18 05:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/18/18 06:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/18/18 07:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/18/18 08:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/18/18 09:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/18/18 10:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/18/18 11:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/18/18 12:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/18/18 13:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/18/18 14:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/18/18 15:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/18/18 16:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/18/18 17:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/18/18 18:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/18/18 19:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/18/18 20:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/18/18 21:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/18/18 22:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/18/18 23:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/19/18 00:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/19/18 01:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/19/18 02:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/19/18 03:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/19/18 04:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/19/18 05:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/19/18 06:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/19/18 07:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/19/18 08:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/19/18 09:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/19/18 10:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/19/18 11:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/19/18 12:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/19/18 13:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/19/18 14:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/19/18 15:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/19/18 16:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/19/18 17:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/19/18 18:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/19/18 19:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/19/18 20:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/19/18 21:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/19/18 22:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/19/18 23:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/20/18 00:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/20/18 01:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/20/18 02:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/20/18 03:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/20/18 04:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/20/18 05:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/20/18 06:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/20/18 07:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/20/18 08:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/20/18 09:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/20/18 10:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/20/18 11:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/20/18 12:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/20/18 13:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/20/18 14:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/20/18 15:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/20/18 16:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/20/18 17:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/20/18 18:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/20/18 19:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/20/18 20:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/20/18 21:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/20/18 22:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/20/18 23:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/21/18 00:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/21/18 01:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/21/18 02:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/21/18 03:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/21/18 04:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/21/18 05:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/21/18 06:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/21/18 07:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/21/18 08:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/21/18 09:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/21/18 10:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/21/18 11:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/21/18 12:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/21/18 13:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/21/18 14:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/21/18 15:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/21/18 16:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/21/18 17:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/21/18 18:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/21/18 19:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/21/18 20:00 | 0 | NoData | -9999 | PwrFail | scallen2 | 8/2/18 08:44 | Power outage at site.
7/21/18 21:00 | 0 | NoData | -9999 | PwrFail | scallen2 | 8/2/18 08:44 | Power outage at site.
7/21/18 22:00 | 0 | NoData | -9999 | PwrFail | scallen2 | 8/2/18 08:44 | Power outage at site.
7/21/18 23:00 | 995 | InVld | 995 | PwrFail | scallen2 | 8/2/18 08:44 | Power outage at site.
7/22/18 00:00 | 995 | InVld | 995 | PwrFail | scallen2 | 8/2/18 08:44 | Power outage at site.
7/22/18 01:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/22/18 02:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/22/18 03:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/22/18 04:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/22/18 05:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/22/18 06:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/22/18 07:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/22/18 08:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/22/18 09:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/22/18 10:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/22/18 11:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/22/18 12:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/22/18 13:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/22/18 14:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/22/18 15:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/22/18 16:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/22/18 17:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/22/18 18:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/22/18 19:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/22/18 20:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/22/18 21:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/22/18 22:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/22/18 23:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/23/18 00:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/23/18 01:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/23/18 02:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/23/18 03:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/23/18 04:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/23/18 05:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/23/18 06:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/23/18 07:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/23/18 08:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/23/18 09:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/23/18 10:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/23/18 11:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/23/18 12:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/23/18 13:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/23/18 14:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/23/18 15:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/23/18 16:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/23/18 17:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/23/18 18:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/23/18 19:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/23/18 20:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/23/18 21:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/23/18 22:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/23/18 23:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/24/18 00:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/24/18 01:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/24/18 02:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/24/18 03:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/24/18 04:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/24/18 05:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/24/18 06:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/24/18 07:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/24/18 08:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/24/18 09:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/24/18 10:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/24/18 11:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/24/18 12:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/24/18 13:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/24/18 14:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/24/18 15:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/24/18 16:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/24/18 17:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/24/18 18:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/24/18 19:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/24/18 20:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/24/18 21:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/24/18 22:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/24/18 23:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/25/18 00:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/25/18 01:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/25/18 02:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/25/18 03:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/25/18 04:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/25/18 05:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/25/18 06:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/25/18 07:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/25/18 08:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/25/18 09:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/25/18 10:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/25/18 11:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/25/18 12:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/25/18 13:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/25/18 14:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/25/18 15:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/25/18 16:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/25/18 17:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/25/18 18:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/25/18 19:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/25/18 20:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/25/18 21:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/25/18 22:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/25/18 23:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/26/18 00:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/26/18 01:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/26/18 02:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/26/18 03:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/26/18 04:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/26/18 05:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/26/18 06:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/26/18 07:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/26/18 08:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/26/18 09:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/26/18 10:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/26/18 11:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/26/18 12:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/26/18 13:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/26/18 14:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/26/18 15:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/26/18 16:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/26/18 17:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/26/18 18:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/26/18 19:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/26/18 20:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/26/18 21:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/26/18 22:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/26/18 23:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/27/18 00:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/27/18 01:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/27/18 02:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/27/18 03:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/27/18 04:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/27/18 05:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/27/18 06:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/27/18 07:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/27/18 08:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/27/18 09:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/27/18 10:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/27/18 11:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/27/18 12:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/27/18 13:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/27/18 14:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/27/18 15:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/27/18 16:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/27/18 17:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/27/18 18:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/27/18 19:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/27/18 20:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/27/18 21:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/27/18 22:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/27/18 23:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/28/18 00:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/28/18 01:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/28/18 02:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/28/18 03:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/28/18 04:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/28/18 05:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/28/18 06:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/28/18 07:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/28/18 08:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/28/18 09:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/28/18 10:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/28/18 11:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/28/18 12:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/28/18 13:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/28/18 14:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/28/18 15:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/28/18 16:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/28/18 17:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/28/18 18:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/28/18 19:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/28/18 20:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/28/18 21:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/28/18 22:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/28/18 23:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/29/18 00:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/29/18 01:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/29/18 02:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/29/18 03:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/29/18 04:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/29/18 05:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/29/18 06:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/29/18 07:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/29/18 08:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/29/18 09:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/29/18 10:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/29/18 11:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/29/18 12:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/29/18 13:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/29/18 14:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/29/18 15:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/29/18 16:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/29/18 17:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/29/18 18:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/29/18 19:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/29/18 20:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/29/18 21:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/29/18 22:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/29/18 23:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/30/18 00:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/30/18 01:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/30/18 02:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/30/18 03:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/30/18 04:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/30/18 05:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/30/18 06:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/30/18 07:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/30/18 08:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/30/18 09:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/30/18 10:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/30/18 11:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/30/18 12:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/30/18 13:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/30/18 14:00 | 995 | InVld | 995 | PwrFail | scallen2 | 8/2/18 08:47 | Power outage at site.
7/30/18 15:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/30/18 16:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/30/18 17:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/30/18 18:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/30/18 19:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/30/18 20:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/30/18 21:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/30/18 22:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/30/18 23:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/31/18 00:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/31/18 01:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/31/18 02:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/31/18 03:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/31/18 04:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/31/18 05:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/31/18 06:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/31/18 07:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/31/18 08:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/31/18 09:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/31/18 10:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/31/18 11:00 | 995 | InVld | 995 | Precision | scallen2 | 8/2/18 08:47 | Bi-weekly flow check.
7/31/18 12:00 | 995 | InVld | 995 | Maintain | pjchappin | 8/27/18 13:57 | Bi-weekly flow check.
7/31/18 13:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/31/18 14:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/31/18 15:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/31/18 16:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/31/18 17:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/31/18 18:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/31/18 19:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/31/18 20:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/31/18 21:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/31/18 22:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/31/18 23:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
Minimum | -5 |  | -5
MinDate | 7/31/18 18:00 |  | 7/31/18 18:00
Maximum | 22 |  | 22
MaxDate | 7/12/18 07:00 |  | 7/12/18 07:00
Avg | 6.5 |  | 6.5
Num | 732 |  | 732
Data[%] | 98.3 |  | 98.3
STD | 3.8 |  | 3.8

## Cowan Raw and Validated
E-BAM[mg/m3(L)] Raw Vs Edited: COWAN MUSEUM Monthly: 06/2018 1 Hr.
Date & Time | E-BAM_Raw µg/m3 | E-BAM_Raw_Status | E-BAM µg/m3 | E-BAM_Status | Editor | Date Of Change | Comments
7/1/18 00:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/1/18 01:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/1/18 02:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/1/18 03:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/1/18 04:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/1/18 05:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/1/18 06:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/1/18 07:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/1/18 08:00 | 28 | Ok | 28 | Ok
7/1/18 09:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/1/18 10:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/1/18 11:00 | -4 | Ok | -4 | Ok
7/1/18 12:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/1/18 13:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/1/18 14:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/1/18 15:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/1/18 16:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/1/18 17:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/1/18 18:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/1/18 19:00 | 28 | Ok | 28 | Ok
7/1/18 20:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/1/18 21:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/1/18 22:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/1/18 23:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/2/18 00:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/2/18 01:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/2/18 02:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/2/18 03:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/2/18 04:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/2/18 05:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/2/18 06:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/2/18 07:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/2/18 08:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/2/18 09:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/2/18 10:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/2/18 11:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/2/18 12:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/2/18 13:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/2/18 14:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/2/18 15:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/2/18 16:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/2/18 17:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/2/18 18:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/2/18 19:00 | 23 | Ok | 23 | Ok
7/2/18 20:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/2/18 21:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/2/18 22:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/2/18 23:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/3/18 00:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/3/18 01:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/3/18 02:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/3/18 03:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/3/18 04:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/3/18 05:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/3/18 06:00 | 18 | Ok | 18 | Ok
7/3/18 07:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/3/18 08:00 | 21 | Ok | 21 | Ok
7/3/18 09:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/3/18 10:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/3/18 11:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/3/18 12:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/3/18 13:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/3/18 14:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/3/18 15:00 | 21 | Ok | 21 | Ok
7/3/18 16:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/3/18 17:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/3/18 18:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/3/18 19:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/3/18 20:00 | 21 | Ok | 21 | Ok
7/3/18 21:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/3/18 22:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/3/18 23:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/4/18 00:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/4/18 01:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/4/18 02:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/4/18 03:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/4/18 04:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/4/18 05:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/4/18 06:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/4/18 07:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/4/18 08:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/4/18 09:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/4/18 10:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/4/18 11:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/4/18 12:00 | -4 | Ok | -4 | Ok
7/4/18 13:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/4/18 14:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/4/18 15:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/4/18 16:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/4/18 17:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/4/18 18:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/4/18 19:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/4/18 20:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/4/18 21:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/4/18 22:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/4/18 23:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/5/18 00:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/5/18 01:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/5/18 02:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/5/18 03:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/5/18 04:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/5/18 05:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/5/18 06:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/5/18 07:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/5/18 08:00 | 19 | Ok | 19 | Ok
7/5/18 09:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/5/18 10:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/5/18 11:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/5/18 12:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/5/18 13:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/5/18 14:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/5/18 15:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/5/18 16:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/5/18 17:00 | 18 | Ok | 18 | Ok
7/5/18 18:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/5/18 19:00 | 20 | Ok | 20 | Ok
7/5/18 20:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/5/18 21:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/5/18 22:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/5/18 23:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/6/18 00:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/6/18 01:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/6/18 02:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/6/18 03:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/6/18 04:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/6/18 05:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/6/18 06:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/6/18 07:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/6/18 08:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/6/18 09:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/6/18 10:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/6/18 11:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/6/18 12:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/6/18 13:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/6/18 14:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/6/18 15:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/6/18 16:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/6/18 17:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/6/18 18:00 | 22 | Ok | 22 | Ok
7/6/18 19:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/6/18 20:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/6/18 21:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/6/18 22:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/6/18 23:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/7/18 00:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/7/18 01:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/7/18 02:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/7/18 03:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/7/18 04:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/7/18 05:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/7/18 06:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/7/18 07:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/7/18 08:00 | 26 | Ok | 26 | Ok
7/7/18 09:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/7/18 10:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/7/18 11:00 | 18 | Ok | 18 | Ok
7/7/18 12:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/7/18 13:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/7/18 14:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/7/18 15:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/7/18 16:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/7/18 17:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/7/18 18:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/7/18 19:00 | 21 | Ok | 21 | Ok
7/7/18 20:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/7/18 21:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/7/18 22:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/7/18 23:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/8/18 00:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/8/18 01:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/8/18 02:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/8/18 03:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/8/18 04:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/8/18 05:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/8/18 06:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/8/18 07:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/8/18 08:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/8/18 09:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/8/18 10:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/8/18 11:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/8/18 12:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/8/18 13:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/8/18 14:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/8/18 15:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/8/18 16:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/8/18 17:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/8/18 18:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/8/18 19:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/8/18 20:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/8/18 21:00 | -4 | Ok | -4 | Ok
7/8/18 22:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/8/18 23:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/9/18 00:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/9/18 01:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/9/18 02:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/9/18 03:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/9/18 04:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/9/18 05:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/9/18 06:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/9/18 07:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/9/18 08:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/9/18 09:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/9/18 10:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/9/18 11:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/9/18 12:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/9/18 13:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/9/18 14:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/9/18 15:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/9/18 16:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/9/18 17:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/9/18 18:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/9/18 19:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/9/18 20:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/9/18 21:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/9/18 22:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/9/18 23:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/10/18 00:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/10/18 01:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/10/18 02:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/10/18 03:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/10/18 04:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/10/18 05:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/10/18 06:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/10/18 07:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/10/18 08:00 | 25 | Ok | 25 | Ok
7/10/18 09:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/10/18 10:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/10/18 11:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/10/18 12:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/10/18 13:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/10/18 14:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/10/18 15:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/10/18 16:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/10/18 17:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/10/18 18:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/10/18 19:00 | 27 | Ok | 27 | Ok
7/10/18 20:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/10/18 21:00 | 28 | Ok | 28 | Ok
7/10/18 22:00 | 26 | Ok | 26 | Ok
7/10/18 23:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/11/18 00:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/11/18 01:00 | 27 | Ok | 27 | Ok
7/11/18 02:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/11/18 03:00 | 24 | Ok | 24 | Ok
7/11/18 04:00 | 18 | Ok | 18 | Ok
7/11/18 05:00 | 22 | Ok | 22 | Ok
7/11/18 06:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/11/18 07:00 | 31 | Ok | 31 | Ok
7/11/18 08:00 | 31 | Ok | 31 | Ok
7/11/18 09:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/11/18 10:00 | 40 | Ok | 40 | Ok
7/11/18 11:00 | 20 | Ok | 20 | Ok
7/11/18 12:00 | 21 | Ok | 21 | Ok
7/11/18 13:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/11/18 14:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/11/18 15:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/11/18 16:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/11/18 17:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/11/18 18:00 | 18 | Ok | 18 | Ok
7/11/18 19:00 | 21 | Ok | 21 | Ok
7/11/18 20:00 | 25 | Ok | 25 | Ok
7/11/18 21:00 | 31 | Ok | 31 | Ok
7/11/18 22:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/11/18 23:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/12/18 00:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/12/18 01:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/12/18 02:00 | 28 | Ok | 28 | Ok
7/12/18 03:00 | 18 | Ok | 18 | Ok
7/12/18 04:00 | 28 | Ok | 28 | Ok
7/12/18 05:00 | 23 | Ok | 23 | Ok
7/12/18 06:00 | 25 | Ok | 25 | Ok
7/12/18 07:00 | 20 | Ok | 20 | Ok
7/12/18 08:00 | 33 | Ok | 33 | Ok
7/12/18 09:00 | 22 | Ok | 22 | Ok
7/12/18 10:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/12/18 11:00 | 25 | Ok | 25 | Ok
7/12/18 12:00 | 24 | Ok | 24 | Ok
7/12/18 13:00 | 35 | Ok | 35 | Ok
7/12/18 14:00 | 35 | Ok | 35 | Ok
7/12/18 15:00 | 20 | Ok | 20 | Ok
7/12/18 16:00 | 33 | Ok | 33 | Ok
7/12/18 17:00 | 23 | Ok | 23 | Ok
7/12/18 18:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/12/18 19:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/12/18 20:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/12/18 21:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/12/18 22:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/12/18 23:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/13/18 00:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/13/18 01:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/13/18 02:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/13/18 03:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/13/18 04:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/13/18 05:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/13/18 06:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/13/18 07:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/13/18 08:00 | 23 | Ok | 23 | Ok
7/13/18 09:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/13/18 10:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/13/18 11:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/13/18 12:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/13/18 13:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/13/18 14:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/13/18 15:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/13/18 16:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/13/18 17:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/13/18 18:00 | 18 | Ok | 18 | Ok
7/13/18 19:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/13/18 20:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/13/18 21:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/13/18 22:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/13/18 23:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/14/18 00:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/14/18 01:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/14/18 02:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/14/18 03:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/14/18 04:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/14/18 05:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/14/18 06:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/14/18 07:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/14/18 08:00 | 19 | Ok | 19 | Ok
7/14/18 09:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/14/18 10:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/14/18 11:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/14/18 12:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/14/18 13:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/14/18 14:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/14/18 15:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/14/18 16:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/14/18 17:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/14/18 18:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/14/18 19:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/14/18 20:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/14/18 21:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/14/18 22:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/14/18 23:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/15/18 00:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/15/18 01:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/15/18 02:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/15/18 03:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/15/18 04:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/15/18 05:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/15/18 06:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/15/18 07:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/15/18 08:00 | 22 | Ok | 22 | Ok
7/15/18 09:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/15/18 10:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/15/18 11:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/15/18 12:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/15/18 13:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/15/18 14:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/15/18 15:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/15/18 16:00 | 19 | Ok | 19 | Ok
7/15/18 17:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/15/18 18:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/15/18 19:00 | 22 | Ok | 22 | Ok
7/15/18 20:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/15/18 21:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/15/18 22:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/15/18 23:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/16/18 00:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/16/18 01:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/16/18 02:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/16/18 03:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/16/18 04:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/16/18 05:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/16/18 06:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/16/18 07:00 | 24 | Ok | 24 | Ok
7/16/18 08:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/16/18 09:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/16/18 10:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/16/18 11:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/16/18 12:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/16/18 13:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/16/18 14:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/16/18 15:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/16/18 16:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/16/18 17:00 | 18 | Ok | 18 | Ok
7/16/18 18:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/16/18 19:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/16/18 20:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/16/18 21:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/16/18 22:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/16/18 23:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/17/18 00:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/17/18 01:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/17/18 02:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/17/18 03:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/17/18 04:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/17/18 05:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/17/18 06:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/17/18 07:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/17/18 08:00 | 32 | Ok | 32 | Ok
7/17/18 09:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/17/18 10:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/17/18 11:00 | 20 | Ok | 20 | Ok
7/17/18 12:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/17/18 13:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/17/18 14:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/17/18 15:00 | 26 | Ok | 26 | Ok
7/17/18 16:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/17/18 17:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/17/18 18:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/17/18 19:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/17/18 20:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/17/18 21:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/17/18 22:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/17/18 23:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/18/18 00:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/18/18 01:00 | 0 | NoData | -9999 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/18/18 02:00 | 0 | NoData | -9999 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/18/18 03:00 | 0 | NoData | -9999 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/18/18 04:00 | 0 | NoData | -9999 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/18/18 05:00 | 0 | NoData | -9999 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/18/18 06:00 | 0 | NoData | -9999 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/18/18 07:00 | 0 | NoData | -9999 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/18/18 08:00 | 0 | NoData | -9999 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/18/18 09:00 | 0 | NoData | -9999 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/18/18 10:00 | 23 | Ok | 23 | Maintain | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/18/18 11:00 | 8 | Ok | 8 | MultiCal | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/18/18 12:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/18/18 13:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/18/18 14:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/18/18 15:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/18/18 16:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/18/18 17:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/18/18 18:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/18/18 19:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/18/18 20:00 | 20 | Ok | 20 | Ok
7/18/18 21:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/18/18 22:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/18/18 23:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/19/18 00:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/19/18 01:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/19/18 02:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/19/18 03:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/19/18 04:00 | 19 | Ok | 19 | Ok
7/19/18 05:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/19/18 06:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/19/18 07:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/19/18 08:00 | 28 | Ok | 28 | Ok
7/19/18 09:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/19/18 10:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/19/18 11:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/19/18 12:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/19/18 13:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/19/18 14:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/19/18 15:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/19/18 16:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/19/18 17:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/19/18 18:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/19/18 19:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/19/18 20:00 | 21 | Ok | 21 | Ok
7/19/18 21:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/19/18 22:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/19/18 23:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/20/18 00:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/20/18 01:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/20/18 02:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/20/18 03:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/20/18 04:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/20/18 05:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/20/18 06:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/20/18 07:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/20/18 08:00 | 19 | Ok | 19 | Ok
7/20/18 09:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/20/18 10:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/20/18 11:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/20/18 12:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/20/18 13:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/20/18 14:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/20/18 15:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/20/18 16:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/20/18 17:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/20/18 18:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/20/18 19:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/20/18 20:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/20/18 21:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/20/18 22:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/20/18 23:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/21/18 00:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/21/18 01:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/21/18 02:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/21/18 03:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/21/18 04:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/21/18 05:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/21/18 06:00 | -4 | Ok | -4 | Ok
7/21/18 07:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/21/18 08:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/21/18 09:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/21/18 10:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/21/18 11:00 | 16 | Ok | 16 | Ok
7/21/18 12:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/21/18 13:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/21/18 14:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/21/18 15:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/21/18 16:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/21/18 17:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/21/18 18:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/21/18 19:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/21/18 20:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/21/18 21:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/21/18 22:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/21/18 23:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/22/18 00:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/22/18 01:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/22/18 02:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/22/18 03:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/22/18 04:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/22/18 05:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/22/18 06:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/22/18 07:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/22/18 08:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/22/18 09:00 | 35 | Ok | 35 | Ok
7/22/18 10:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/22/18 11:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/22/18 12:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/22/18 13:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/22/18 14:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/22/18 15:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/22/18 16:00 | 21 | Ok | 21 | Ok
7/22/18 17:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/22/18 18:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/22/18 19:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/22/18 20:00 | 20 | Ok | 20 | Ok
7/22/18 21:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/22/18 22:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/22/18 23:00 | 30 | Ok | 30 | Ok
7/23/18 00:00 | -4 | Ok | -4 | Ok
7/23/18 01:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/23/18 02:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/23/18 03:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/23/18 04:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/23/18 05:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/23/18 06:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/23/18 07:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/23/18 08:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/23/18 09:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/23/18 10:00 | 17 | Ok | 17 | Ok
7/23/18 11:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/23/18 12:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/23/18 13:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/23/18 14:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/23/18 15:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/23/18 16:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/23/18 17:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/23/18 18:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/23/18 19:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/23/18 20:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/23/18 21:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/23/18 22:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/23/18 23:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/24/18 00:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/24/18 01:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/24/18 02:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/24/18 03:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/24/18 04:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/24/18 05:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/24/18 06:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/24/18 07:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/24/18 08:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/24/18 09:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/24/18 10:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/24/18 11:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/24/18 12:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/24/18 13:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/24/18 14:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/24/18 15:00 | -4 | Ok | -4 | Ok
7/24/18 16:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/24/18 17:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/24/18 18:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/24/18 19:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/24/18 20:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/24/18 21:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/24/18 22:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/24/18 23:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/25/18 00:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/25/18 01:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/25/18 02:00 | 4 | Ok | 4 | Ok
7/25/18 03:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/25/18 04:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/25/18 05:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/25/18 06:00 | -4 | Ok | -4 | Ok
7/25/18 07:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/25/18 08:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/25/18 09:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/25/18 10:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/25/18 11:00 | -5 | Ok | -5 | Precision | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/25/18 12:00 | 25 | Ok | 25 | Precision | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/25/18 13:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/25/18 14:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/25/18 15:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/25/18 16:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/25/18 17:00 | -5 | Ok | -5 | Ok
7/25/18 18:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/25/18 19:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/25/18 20:00 | -4 | Ok | -4 | Ok
7/25/18 21:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/25/18 22:00 | 0 | Ok | 0 | Ok
7/25/18 23:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/26/18 00:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/26/18 01:00 | -2 | Ok | -2 | Ok
7/26/18 02:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/26/18 03:00 | 1 | Ok | 1 | Ok
7/26/18 04:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/26/18 05:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/26/18 06:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/26/18 07:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/26/18 08:00 | 8 | Ok | 8 | Ok
7/26/18 09:00 | 23 | Ok | 23 | Ok
7/26/18 10:00 | -3 | Ok | -3 | Ok
7/26/18 11:00 | 3 | Ok | 3 | Ok
7/26/18 12:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/26/18 13:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/26/18 14:00 | 6 | Ok | 6 | Ok
7/26/18 15:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/26/18 16:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/26/18 17:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/26/18 18:00 | -1 | Ok | -1 | Ok
7/26/18 19:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/26/18 20:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/26/18 21:00 | 5 | Ok | 5 | Ok
7/26/18 22:00 | 10 | Ok | 10 | Ok
7/26/18 23:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/27/18 00:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/27/18 01:00 | 2 | Ok | 2 | Ok
7/27/18 02:00 | 13 | Ok | 13 | Ok
7/27/18 03:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/27/18 04:00 | 14 | Ok | 14 | Ok
7/27/18 05:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/27/18 06:00 | 7 | Ok | 7 | Ok
7/27/18 07:00 | 12 | Ok | 12 | Ok
7/27/18 08:00 | 11 | Ok | 11 | Ok
7/27/18 09:00 | 23 | Ok | 23 | Ok
7/27/18 10:00 | 9 | Ok | 9 | Ok
7/27/18 11:00 | 15 | Ok | 15 | Ok
7/27/18 12:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/27/18 13:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/27/18 14:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/27/18 15:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/27/18 16:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/27/18 17:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/27/18 18:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/27/18 19:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/27/18 20:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/27/18 21:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/27/18 22:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/27/18 23:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 00:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 01:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 02:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 03:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 04:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 05:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 06:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 07:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 08:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 09:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 10:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 11:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 12:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 13:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 14:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 15:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 16:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 17:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 18:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 19:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 20:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 21:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 22:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/28/18 23:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 00:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 01:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 02:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 03:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 04:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 05:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 06:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 07:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 08:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 09:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 10:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 11:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 12:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 13:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 14:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 15:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 16:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 17:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 18:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 19:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 20:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 21:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 22:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/29/18 23:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 00:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 01:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 02:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 03:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 04:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 05:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 06:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 07:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 08:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 09:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 10:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 11:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 12:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 13:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 14:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 15:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 16:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 17:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 18:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 19:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 20:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 21:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 22:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/30/18 23:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 00:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 01:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 02:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 03:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 04:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 05:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 06:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 07:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 08:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 09:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 10:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 11:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 12:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 13:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 14:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 15:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 16:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 17:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 18:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 19:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 20:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 21:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 22:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
7/31/18 23:00 | 1 | Ok | 1 | MalFunc | pjchappin | 8/27/18 13:53 | PJC
Minimum | -5 |  | -5
MinDate | 7/1/18 20:00 |  | 7/1/18 20:00
Maximum | 40 |  | 40
MaxDate | 7/11/18 10:00 |  | 7/11/18 10:00
Avg | 7.349 |  | 8.415
Num | 735 |  | 623
Data[%] | 98.7 |  | 83.7
STD | 7.6 |  | 7.7

## Sites Monthly 24 Hour Averages
MultiStation: Monthly: 07/2018 Type: AVG 1 Day
Date | Candor PM25 µg/m3 | Cowan PM25 µg/m3 | PM µg/m3 Range
7/1/18 00:00 | 4.3 | 7.375
7/2/18 00:00 | 5.3 | 7.666 | 0 - 11 µg/m3
7/3/18 00:00 | 8.5 | 11.666
7/4/18 00:00 | 5.8 | 6.25
7/5/18 00:00 | 4.8 | 5.583 | 12 - 34 µg/m3
7/6/18 00:00 | 5.2 | 5.125
7/7/18 00:00 | 5.1 | 7.083
7/8/18 00:00 | 4.6 | 5.375
7/9/18 00:00 | 3.3 | 5.416
7/10/18 00:00 | 9.2 | 12.541
7/11/18 00:00 | 12.7 | 18.916 | 35 - 59 µg/m3
7/12/18 00:00 | 12.6 | 19.833
7/13/18 00:00 | 11.1 | 9.583
7/14/18 00:00 | 9.2 | 6.5
7/15/18 00:00 | 9.2 | 8.291
7/16/18 00:00 | 11.2 | 10.791
7/17/18 00:00 | 6.5 | 9.916 | 60 - 89 µg/m3
7/18/18 00:00 | 6.2 | <Samp
7/19/18 00:00 | 7.5 | 10.041
7/20/18 00:00 | 7.3 | 6.416
7/21/18 00:00 | 5.3 | 4.75
7/22/18 00:00 | 3.3 | 10.375
7/23/18 00:00 | 5.8 | 4.625
7/24/18 00:00 | 4.7 | 3.375
7/25/18 00:00 | 4 | 2.409
7/26/18 00:00 | 5 | 6.583
7/27/18 00:00 | 6.7 | <Samp
7/28/18 00:00 | 7.1 | MalFunc
7/29/18 00:00 | 5.6 | MalFunc
7/30/18 00:00 | 2.7 | MalFunc
7/31/18 00:00 | 2.5 | MalFunc
Minimum | 2.5 | 2.409
MinDate | 7/31/18 00:00 | 7/25/18 00:00
Maximum | 12.7 | 19.833
MaxDate | 7/11/18 00:00 | 7/12/18 00:00
Avg | 6.5 | 8.259
Num | 31 | 25
Data[%] | 100 | 80.6
STD | 2.7 | 4.1